Производители клапанов воздушных утепленных под электропривод:

| Наименование, размеры |  | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| КВУ-800*800 (h) | Клапан под привод | 300 шт |
| КВУ-1000*1000 (h) | Клапан под привод | 300 шт |
| КВУ-1000*1200 (h) | Клапан под привод | 120 шт |
| КВУ-1200*1200 (h) | Клапан под привод | 50 шт |
| КВУ-1200*1400 (h) | Клапан под привод | 40 шт |
| КВУ-1000*1600 (h) | Клапан под привод | 120 шт |
| КВУ-1200*1600 (h) | Клапан под привод | 50 шт |