Поставщики пожарной сигнализации:

| Наименование |  | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| ИПР 513-3 | Извещатель ручной | 500 |
| ИП-101-1А | Извещатель тепловой | 1000 |
| ИП-103-5/1 70 гр. | Извещатель тепловой | 700 |
| ИО-102-20 | Магнит | 400 |
| Нота | Без БР под аккумулятор 2.2 Аh | 450 |
| ППКОП 0104059-1-3 | Блок реле "Нота" | 450 |
| ТР 2.3 А/h 12V | Аккумулятор | 450 |
| 12В 7А/ч | Аккумулятор | 360 |
| ТР 1,2А/h 12V | Аккумулятор | 360 |
| Блик-С-12 | Светов. оповещатель пожар. "Выход" 12В | 500 |
| УК-2П | Коробка распределительная | 750 |
| УРП-7 (УСП-101-Р-Э Устройство сигнально-пусковое) | Устройство ручного пуска | 360 |
| Свирель-2, исп.03 12В | Пожарно-охр. сигнализация звуковая | 500 |
| под аккум. 7 А/ч | ППК "Гранит-3" Охранно-пожарный | 360 |
| под аккум. 1,2 А/ч | ППК "Кварц" вер. 02 | 360 |
| 15м.,от-20гр.,игнор.жив.до 25кг. | Датчик PET PLUS ИК | 360 |
| УК-ВК-02 | Релейный модуль | 750 |
| "Порошок не входи" 12В | Блик-С Свет.табло | 360 |
| МПП (р)-2,5-И-ГЭ-УХЛ | Модуль порошок пожаротуш. "Буран-2,5" | 750 |